| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/HWE 115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HWE 115 Außenhaube mit Schalldämmung für Rundkanalinnendurchmesser bis 105 mm. Material Aluminium weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016), zur Aufputzmontage. Maße in mm (H x B x T): 170 x 140 x 72 Fabrikat LUNOS Typ 1/HWE 115 Best.-Nr. 040 128 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/HAZ 115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HAZ 115 Außenhaube mit Schalldämmung für Rundkanalinnendurchmesser bis 105 mm. Material Aluminium anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016), zur Aufputzmontage. Maße in mm (H x B x T): 170 x 140 x 72 Fabrikat LUNOS Typ 1/HAZ 115 Best.-Nr. 040 129 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/HES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HES Außenhaube mit Schalldämmung. Material Edelstahl, zur Aufputzmontage. Maße in mm (H x B x T): 235 x 205 x 72 Fabrikat LUNOS Typ 1/HES Best.-Nr. 040 218 |  |  |  |  |