| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/W2FK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Serienschalter für Lüfter Silvento mit Feuchteregelung Typ 5/W2FK Serienschalter mit zwei Wippen zur Schaltung der feuchte- und temperaturgesteuerten Lüfter Silvento V-ec und KL-ec mit Komfortplatine. Funktion: Deaktivierung der Feuchteregelung während der Heizperiode, sowie Umschaltung zwischen Grund- und Bedarfslüftung im Nutzungsfall. Einbau in Standard-Schalterdose. Farbe: Weiß Fabrikat LUNOS Typ 5/W2FK Best.-Nr. 039 840 |  |  |  |  |