| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/WDS ABL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Rückschlagklappe für AB 30/60 und RA 15-60 Typ 9/WDS ABL Rückschlagklappe für den Axial-Ablüfter AB 30/60 und den Radial-Ablüfter RA 15-60 Einbau in Rundkanal mit DN160 (Ø x L): 154 x 44 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/WDS ABL Best.-Nr. 039 970 |  |  |  |  |